รายการเครื่องปรับอากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | ชั้น | ครุภัณฑ์เลขที่ | จำนวน | ติดตั้งที่ห้อง | ขนาด BTU/hr | ยี่ห้อ | ชนิด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อาคารศาลายา |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | OR-52-387//2/2 | 1 | ห้องถ่ายเอกสาร | 30,000 | DAIKIN | แขวน |
| 2 | 1 | 401000016174 | 1 | ห้องสันทนาการ | 36,000 | DAIKIN | แขวน |
| 3 | 1 | 401000050940 | 1 | ห้องระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (SERVER) | 12,000 | CARRIER | แขวน |
| 4 | 1 | 401000027869 | 1 | ห้องระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (SERVER) | 9,591 | AMENA | ติดผนัง |
| 5 | 2 | 401000016181 | 1 | ห้องผู้ช่วยรองอธิการบดี | 11,851 | DAIKIN | ติดผนัง |
| 6 | 2 | 401000016182 | 1 | ห้องผู้บริหาร | 11,851 | DAIKIN | ติดผนัง |
| 7 | 2 | 401000016176 | 1 | ห้องประชุม 1 | 48,000 | DAIKIN | แขวน |
| 8 | 2 | 401000016175 | 1 | ห้องประชุม 1 | 36,000 | DAIKIN | แขวน |
| 9 | 2 | 90100012830-3 | 1 | ห้องประชุม 2 | 48,000 | DAIKIN | แขวน |
| 10 | 1 | 401000016179 | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่เวร | 42,000 | DAIKIN | แขวน |
| 11 | 1 | 401000079029 | 1 | ห้องงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (MDB) | 18,000 | DAIKIN | แขวน |
| 12 | 1 | 401000079030 | 1 | ห้องงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (MDB) | 18,000 | DAIKIN | แขวน |
| งานบริหารและพัฒนาระบบ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | 401000016171 | 1 | ห้องหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ | 9,000 | DAIKIN | ติดผนัง |
| 14 | 1 | 401000016172 | 1 | ห้องผู้อำนวยการกองกายภาพฯ | 9,000 | DAIKIN | ติดผนัง |
| 15 | 1 | 401000016169 | 1 | ห้องงานบริหารและพัฒนาระบบ (ซ้าย) | 48,000 | DAIKIN | แขวน |
| 16 | 1 | 401000016170 | 1 | ห้องงานบริหารและพัฒนาระบบ (ขวา) | 48,000 | DAIKIN | แขวน |
| 17 | 1 |  | 1 | ห้องงานบริหารและพัฒนาระบบ (ขวา) | 18,000 | MITSUBISHI HEAVY DUTY | แขวน |
| งานงานออกแบบและผังแม่บท |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2 | 401000016177 | 1 | ห้องงานออกแบบและผังแม่บท | 42,000 | DAIKIN | แขวน |
| 19 | 2 | 401000016178 | 1 | ห้องงานออกแบบและผังแม่บท | 42,000 | DAIKIN | แขวน |
| 20 | 2 | 401000016180 | 1 | ห้องหัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท | 11,851 | DAIKIN | ติดผนัง |
| งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2 | 401000077696 | 1 | ห้องงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร | 42,000 | DAIKIN | 4 ทิศทาง |
| 22 | 2 | 401000077697 | 1 | ห้องงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร | 42,000 | DAIKIN | 4 ทิศทาง |
| 23 | 2 | 401000077698 | 1 | ห้องงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร | 42,000 | DAIKIN | 4 ทิศทาง |
| 24 | 2 | 401000077699 | 1 | ห้องงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร | 42,000 | DAIKIN | 4 ทิศทาง |
| อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม) |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2 | 401000028534 | 1 | ห้องหัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม | 25,000 | CARRIER | ติดผนัง |
| 26 | 2 | 401000017981 | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 19,000 | TRANE | แขวน |
| 27 | 2 | - | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(พพ.) | 25,000 | SAIJO DENKI | แขวน |
| 28 | 1 | - | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(พพ.) | 25,000 | SAIJO DENKI | แขวน |
| 29 | 1 | 401000077117 | 1 | หน่วยจัดการขยะและความสะอาด | 35,000 | TOSHIBA | 4 ทิศทาง |
| 30 | 1 | 401000077118 | 1 | หน่วยจัดการขยะและความสะอาด | 35,000 | TOSHIBA | 4 ทิศทาง |
| อาคารเพาะชำ (MU Garden) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 1 | 901000091046 | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่เพาะชำ | 25,000 | CARRIER | แขวน |
| 32 | 1 | 401000024878 | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่เพาะชำ | 48,000 | TRANE | แขวน |
| 33 | 1 | 51-025-1/2 | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่เพาะชำ | 9,000 | SAMSUNG | ติดผนัง |
| อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย มหาวิทยาลัยมหิดล (งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 1 | 401000075344 | 1 | ห้องทำงานเจ้าหน้าที่ | 18,000 | CARRIER | แขวน |
| 35 | 1 | 401000075345 | 1 | ห้องปฏิบัติการ (LAB) | 18,000 | CARRIER | แขวน |
| 36 | 1 | 401000075346 | 1 | ห้องเอนกประสงค์ | 30,000 | CARRIER | แขวน |
| 37 | 1 | 401000075347 | 1 | ห้องเอนกประสงค์ | 30,000 | CARRIER | แขวน |
| 38 | 2 | 401000093981 | 1 | ห้องงระบบไฟฟ้า (MDB) | 48,000 | DAIKIN | แขวน |
| 39 | 2 | 401000093982 | 1 | ห้องงระบบไฟฟ้า (MDB) | 48,000 | DAIKIN | แขวน |
| อาคารจักก้าเซ็นเตอร์ |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 1 | 401000026827 | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่ | 13,000 | MITSUBISHI HEAVY DUTY | ติดผนัง |
| อาคารสถานีไฟฟ้าย่อยมหิดล |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 1 | 401000039250 | 1 | ห้องพักเจ้าหน้าที่ | 30,000 | CARRIER | แขวน |
|  |  | รวมทั้งสิ้น | 41 | เครื่อง |  |  |  |

EF-IS-03/1 R02 Date 01-08-2567