## Information Instrument 2563
แบบสำรวจความต้องการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ได้ศูนย์เครื่องมือศาลายาจัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ให้ข้อมูลชื่อ..............................................................................สังกัดหน่วยงาน ภาควิชา คณะ/ สำนัก.................................................................... โทรศัพท์.....................................................อีเมลล์.....................................................................................................
โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูล ภายในช่องเครื่องมือที่ท่านมีความสนใจในการใช้บริการ เพื่อทางศูนย์ฯ จักได้นำไปเป็นข้อมูลสำหรับเตรียมการอบรม และบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อไป
No. | ชื่อเครื่องมือ (ภาษาไทย) | Instruments | ขอชื่อรุ่น ยี่ห้อ | Performance/Applications | Location | โครงการ/งานวิจัย/วิชา
1 | เครื่องวิเคราะห์วัสดุในระดับจุลภาค 3 มิติ | Micro CT scan | MILabs | ใช้สำหรับสแกนตัวอย่างที่มีชีวิต หรือเนื้อเยื่อในสัตว์ทดลอง ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องที่มีความละเอียดในการสแกนได้ต่ำกว่า 4 ไมโครเมตร สามารถติดตามและตรวจสอบลักษณะหลอดเลือดในสมอง และรายละเอียดของโครงสร้างในหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ และลิ้นหัวใจ | หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์
2 | ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างแบบมัลติโฟตอน | Multiphoton Microscope | Leica /SP8DIVE Multiphoton | ใช้ถ่ายภาพและวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อที่มีความหนา (Deep tissue imaging) และสามารถวิเคราะห์เนื้อเยื่อของหนูที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ (in vivo imaging) | หน่วยสัตว์ทดลอง คณะวิทยาศาสตร์
3 | กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์อัตโนมัติความละเอียดสูงสำหรับศึกษาตัวอย่างทางชีวภาพ พร้อมชุดเก็บภาพที่มีระบบดีคอนโวลูชั่น | DeltaVision Ultra automated widefield microscope. | GE Healthcare/ Delta Vision™ Ultra | เป็นชุดกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับ (Inverted microscope) แบบอัตโนมัติ คุณภาพสูงสำหรับงานฟลูออเรสเซนส์รองรับงานวิจัยได้หลากหลาย ถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ได้คุณภาพระดับสูง (high-resolution) | สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
4 | กล้องจุลทรรศน์ระดับวิจัยสำหรับงานฟลูออเรสเซ้นต์พร้อมระบบออพติคอลเซคชั่นนิ่ง | Fluorescense Microscope (Optical Sectioning) | Carl Zeiss/ Apotome. 2 | เป็นกล้องฟลูออเรสเซ้นต์แบบหัวตั้ง ที่มีเทคนิคระบบ optical sectioning สำหรับการเพิ่มความคมชัดของภาพฟลูออเรสเซนต์ที่มีหลายสี ทำให้ได้ภาพถ่ายที่มีความคมชัดสูงสำหรับงานวิจัย รวมถึงเก็บภาพแบบ z-stack และสามารถทำ deconvolution ได้ | สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
5 | ชุดเครื่องมือเพื่อการถ่ายภาพและวิเคราะห์โมเลกุลในชิ้นตัวอย่างด้วยเทคนิค MALDI Imaging | MALDI Imaging | Bruker/ Autoflex speed TOF/TOF | เพื่อศึกษาตัวอย่างประเภทเนื้อเยื่อ โดยอาศัยหลักการของมวลที่มีการกระจายตัวอยู่้บนชิเนตัวอย่างในตำแหน่งต่างๆ กันจะมีสารที่มีการกระจายตัวอยู่ไม่เหมือนกัน | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
6 | เครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนจากขนาดโมเลกุลด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ | Automated western blot- JESS | ProteinSimple/ Jess | เครื่องวิเคราะห์แยกโปรตีนด้วยหลักการของ Western Blot ซึ่งสามารถแยกและวิเคราะห์ขนาดโมเลกุลของโปรตีน, วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยวิธี immunodetection แบบอัตโนมัติ 3. สามารถวิเคราะห์ด้วย Chemiluminescence หรือ Fluorescence และ Protein normalization | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
7 | ชุดกรองแยกสารด้วยเมมเบรนแบบกึ่งอัตโนมัติ | Cross flow filtration system | GE/ÄKTA flux 6 | เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแยกสารชีวโมเลกุลโดยอาศัยการกรองแบบไหลขวาง cross flow filtration (CCF) ระบบการกรองเหมาะกับงานด้านการทำให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์มากขึ้น หรือความเข้มข้นมากขึ้นอีกทั้งใช้กับสารละลายที่มีความหนืดสูงหรือมีความเป็นของแข็งสูง เช่น การผลิตวัคซีน, Monoclonal antibodies, Recombinant protein, Protein desalting เป็นต้น | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
8 | เครื่องวิเคราะห์แยกสารด้วยแรงดันสูงและตรวจวัดมวลโมเลกุลที่มี ความไวและความจำเพาะสูง | LC-MS/MS | SCIEX/ TripleTOF® 6600 | เพื่อระบุรายละเอียดของตัวอย่าง ทั้งในกลุ่มที่ต้องการยืนยันว่าเป็นสารชนิดใด หรือใช้เพื่อการค้นหาสารใหม่ | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
9 | เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปคโตรมิเตอร์แบบทริเพิลควอด | GC-MS/MS-Triple Quad | Agilent technologies/ Agilent GC 8890+Agilent MSMS, Model –7000DQuadrupoleMS/MS EI | สำหรับวิเคราะห์สารกลุ่ม Volatile Compound ทั้งในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) และเชิงคุณภาพ (Qualification Analysis) ให้ข้อมูลเพียงพอในการยืนยันเอกลักษณ์ของสารนั้นเป็นสารเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารวิเคราะห์สารที่มีปริมาณน้อยๆในระดับ ppb ได้ อาทิเช่น สารพิษตกค้างในผักและผลไม้ กรดไขมันต่างๆ PAHs และ Essential oil เป็นต้น | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
10 | เครื่องแยกสารแบบโครมาโตกราฟีชนิดของเหลว | HPLC | Waters/ ACQUITY Arc System Core5 PDA Detector ELSD Detector | เพื่อแยกองค์ประกอบของสารสำคัญที่สนใจออกจากสารผสม สำหรับการศึกษาถึงคุณสมบัติต่างๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
11 | เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของธาตุหลายๆชนิด ด้วยหลักการวัดมวลอะตอมของธาตุที่แตกตัวด้วยพลาสมา | LC-ICP-MS | PerkinElmer/Nexlon2000C+NexSarHPLC | สำหรับวิเคราะห์ธาตุที่อยู่ในระดับความเข้มข้นต่ำกว่าระดับ ppb และธาตุโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สมุนไพร และวิเคราะห์งานทางด้านนวัตกรรมวัสดุนาโน | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
12 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อีมิสชั่น | FE-SEM-EDS | JEOL/JSM-7610FPlus | เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาลักษณะพื้นผิว ขนาด อนุภาค รูปร่างรวมถึงสัณฐานวิทยาของตัวอย่าง โดยใช้หลักการการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจากบริเวณพื้นผิวของตัวอย่าง สำหรับ FE-SEM จะใช้แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนแบบ Field-Emission Electron Gun ซึ่งจะให้ Resolution ของภาพที่ดีกว่า SEM ปกติที่ใช้แหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนแบบ Thermionic Electron Gun | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
13 | กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด | SEM-EDS | JSM-IT500 Series | เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาลักษณะพื้นผิว ขนาดอนุภาค รูปร่าง รวมถึงสัณฐานวิทยาของตัวอย่าง โดยใช้หลักการการตรวจวัดอิเล็กตรอนที่สะท้อนจากบริเวณพื้นผิวของตัวอย่าง สำหรับ SEM-EDS สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุบนตัวอย่าง ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงสามารถวิเคราะห์การกระจายตัวของธาตุบนตัวอย่างในรูปแบบ Mapping ได้ | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
14 | เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยช่วงแสงอินฟาเรดชนิดต่อกล้องจุลทรรศน์ | FTIR Microscope (Imaging system) | Thermo Scientific/ Nicrolet iN10 | สามารถวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นเคมีของอินทรีย์ (organic compound) หรือวัสดุอินทรีย์ (organic material) ด้วยการดูดกลืนแสงอินฟราเรด ในช่วง Mid-IR (400-4,000 cm-1) ของโมเลกุลในสารต่างๆ และมีกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถวัดสารในปริมาณที่น้อย บาง และมีขนาดที่เล็กมากได้ | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
15 | เครื่องวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชั่นทางเคมีด้วยปรากฏการณ์รามาน ชนิดติดกล้องจุลทรรศน์ | Raman Microscope (Imaging system) | HORIBA/ XploRA™ PLUS | สามารถวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของสารประกอบกลุ่มอนินทรีย์ (inorganic compound) และอินทรีย์ (organic compound) ที่มีน้ำ หรือไม่มีน้ำเป็นองค์ประกอบได้ และสามารถวิเคราะห์ด้วยความละเอียดสูงและมีช่วงการวัดสัญญาณรามาน (Raman Spectral Range) ครอบคลุมช่วง 50 – 3,200 เลขคลื่น (Wavenumber, cm-1) เป็นอย่างต่ำ และมีกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถวัดสารในปริมาณที่น้อย บาง และมีขนาดที่เล็กมากได้ | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
16 | เครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโน | Zeta sizer | HORIBA/ SZ100-Z2 | สามารถวัดขนาดอนุภาคโดยใช้เทคนิค Dynamic Light Scattering (DLS) สามารถวัดขนาดอนุภาคได้ ตั้งแต่ 0.3 นาโนเมตร ถึง 10 ไมโครเมตร และสามารถวัดขนาดอนุภาคในช่วง 100 นาโนเมตร ถึง 1,000 ไมโครเมตร โดยใช้หลักการ Static Light Scattering | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
17 | เครื่องวัดขนาดอนุภาคไมครอน | Particle size analyzer (Laser Diffraction Technique) | HORIBA/ LA-350 | สามารถวัดขนาดอนุภาคได้ตั้งแต่ 0.1 - 1,000 ไมครอน โดยวิเคราะห์ข้อมูลแสงที่เบี่ยงเบน (diffracted light) จากลำแสงที่เลี้ยวเบนจากอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในตัวกลางที่ไม่ละลายหรือรวมตัวกับอนุภาคตัวอย่าง ความเข้มแสงของอนุภาคแต่ละขนาดจะมีรูปแบบของความเข้มแสงที่มีรูปแบบเฉพาะซึ่งขึ้นกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคและความถี่ของคลื่นแสง | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
18 | เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของสารด้วยความร้อน | Simultaneous Thermal Analyzer (STA) | NETZSCH/ STA 449 F5 | เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาองค์ประกอบและคุณสมบัติของตัวอย่าง เช่น ความเสถียรเชิงความร้อนของตัวอย่าง การทนทานของตัวอย่างต่อสภาวะที่แตกต่างกัน การศึกษาคุณสมบัติของของเหลวภายในตัวอย่าง เป็นต้น โดยอาศัยการวิเคราะห์จากน้ำหนักและอุณหภูมิของตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อให้อุณหภูมิความร้อนแก่ตัวอย่างแบบดูดความร้อนและคายความร้อนเปรียบเทียบกับสารอ้างอิง เครื่องมือนี้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้งของแข็งและของเหลว และสามารถประยุกต์ใช้กับตัวอย่างได้หลากหลายประเภท | ศูนย์เครื่องมือศาลายา
19 | เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง | Differential Scanning Calorimeter (DSC) | NETZSCH/ DSC 214 Polyma Sirius | เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณพลังงานความร้อน (Heat Flow measurement) แบบ Heat flux สำหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล1.2.4 มีโปรแกรม Identify สำหรับช่วยในการระบุชนิดของโพลิเมอร์ โดยสามารถค้นหาชนิดของโพลิเมอร์มาตรฐาน จากฐานข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้อง (similar) กับสารตัวอย่าง | ศูนย์เครื่องมือศาลายา